AGÁT  Vitríny samoobslužné

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vitríny do řady | Rohové vitríny |
|  |  | Agát 125 S | Agát 187 S | Agát 250 S | Agát 375 S | Agát ОU 45 | Agát OU 90 | Agát ZU 45 | Agát ZU 90 |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu plus 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60% | stupně Celsia, °С | 0 … +7 (středně teplotní) - 2 … + 6 ( „ ryba na ledě „ ) - 6… + 6 ( preservy ) |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 2 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 990 | 1830 | 1470 | 2720 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | - | - | - | - |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1215 | 1235 | 1265 | 1420 |
| Výška (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Hloubka vykládání dolní police | mm | 900 |
| Výstavní plocha dolní police | m2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 3,38 | 0,48 | 0,97 | 0,93 | 1,83 |
| Úložný prostor | dm3 | 250 | 375 | 500 | 750 | 98 | 196 | 185 | 370 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 146 | 187 | 240 | 340 | 60 | 150 | 120 | 240 |
| Chladivost (při bodu varu mínus 10°С) | W | 330 | 490 | 660 | 1000 | nechl. | 500 | 220 | 400 |
| Jmenovitý příkon základní / včetně el.odtávání | kW | 0,015 / 0,03 | 0,015 / 0,03 | 0,026 / 0,05 | 0,04 / 0,07 | 0,01 / - | 0,015 /0,025 | 0,015 /0,025 | 0,03 /0,06 |
| Maximální příkon základní / včetně el.odtávání | kW | 0,15 / 0,15 | 0,015 / 0,15 | 0,026 / 0,33 | 0,04 / 0,44 | 0,01 / - | 0,015 /0,165 | 0,015 /0,215 | 0,03 / 0,43 |
| Elektrické napájení: Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |