ONIX  	Tabulka základních charakteristik zeleninových přístěnných vitrin

| Název parametrů | Jednotka měření | Modifikace |
| --- | --- | --- |
|  |  | Onix 250 | Onix 375 |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu plus 25(С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60% | (С | +1 … +10 |
| Hodnota «Nastavení» | (С | +2 |
| Obrysové rozměry: délka (bez bočních panelů) délka (s bočními panely) šířka (bez bočních panelů) výška (bez bočních panelů) | mm | 2500 2610 1090 2120 | 3750 3860 1090 2120 |
| Hloubka ukládání | mm | 730 |
| Hloubka ukládání doplňkových polic | mm | 500 / 400 |
| Objem pro uložení potravin | dm³ | 2180 | 3280 |
| Hmotnost ( bez bočnic a obalu ) | kg | 230 | 340 |
| Chladivost (při teplotě varu -10(С) | W | 4100 | 6200 |
| Jmenovitý příkon | kW | 0,21 | 0,31 |
| Maximální příkon: základní výbava / s elektroodtáváním | kW | 0,49 | 0,68 |
| Jenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz N fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | Kód | IP 20 |
| Chladivo | Typ | R404A |